# Информация о стоимости работ(услуг)

# управляющей организации ООО «УК Верхнетуринская» за 1 кв.м в месяц/руб.

| № п/п | Перечень работ и услуг |  | Тип жилого фонда/стоимость работы(услуги), руб/м2 | Результаты выполнения работы(оказания услуги) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность выполнения работ(оказания услуг) | Полностью благоустроенный жилищный фонд | Жилищный фонд пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства | Неблагоустроенный жилищный фонд | Ветхий жилищный фонд |  |  |
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в т.ч: |  | 8,44 | 6,02 | 3,48 | 0,49 |  |  |
| 1.1 | Несущие и ограждающие конструкции в т. ч. | 2 раза в год | 3,36 | 2,41 | 1,38 | 0,17 | Оформление акта общего осмотра с указанием выявленных нарушений. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | В соответствии с Гражданским Кодексом РФ |
| 1.1.1 | Все виды фундаментов, подвалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Стены, перекрытия, покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Столбы, балки перекрытия, покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Лестницы, перегородки, полы, оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оборудование и системы инженерно-технического обеспечения в т.ч: |  | 4,23 | 3,01 | 1,75 | 0,19 | Оформление акта осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений. Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием выполненного объема ремонтных работ; ревизия и частичная замена трубопроводов; проведение гидравлической наладки системы отопления; планово-предупредительный ремонт электрооборудования, с заменой вышедшего из строя. | В соответствии с Гражданским Кодексом РФ |
| 1.2.1 | Системы вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | 2 раза в год При выявлении неисправности-незамедлительно |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Индивидуальные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Системы водоснабжения (холодного и горячего), отопления (теплоснабжения) и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  | 0,85 | 0,60 | 0,35 | 0,13 |  |  |
| 1.3.1 | Очистка кровли (козырьков) от снега, наледи | По необходимости |  |  |  |  | Удовлетворительное санитарное состояние | В соответствии с Гражданским Кодексом РФ |
| 1.3.2 | Очистка ПДТ от снега спец.техникой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Уборка и выкашивание травы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Планировка территории, завоз грунта, озеленение | По решению собрания собственников |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | постоянно |  |  |  |  | Предупреждение ЧС |  |
| 1.3.7 | Организация мест накопления отходов IV класса опасности (ртутьсодержащие лампы) | постоянно |  |  |  |  | Удовлетворительное санитарное состояние |  |
| 2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД (уборка мест общего пользования) | По решению собрания собственников | 0,80 |  |  |
| 3 | Управление многоквартирным домом | Постоянно | 1,86 |  |  |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Круглосуточно | 1,40 |  |  |
| 5 | Содержание земельного участка (Уборка придомовой территории) | Постоянно | 0,93 | Удовлетворительное санитарное состояние |  |
| 6 | Сбор и вывоз ТБО | ежедневно | 0,98 |  |  |
| 7 | Утилизация ТБО | ежедневно | 0,92 |  |  |
| 8 | Сбор и вывоз ЖБО | По графику |  | 6,72 |  |  |
| 9 | Обслуживание систем внутридомового газового оборудования | 2 раза в год в соответствии с условиями договора специализированной организации | 0,26 | - | Проведение осмотров дымовых и вентиляционных каналов и внутридомового газового оборудования. Оформление акта осмотра с указанием выявленных нарушений. |  |
| 10 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии, воды, электроэнергии | Ежемесячно | 0,72 | - | Осмотр оборудования, выявление работы в нештатных ситуациях. Оформление и сдача отчетов в РСО. |  |

Главный инженер                                   Перегримов Д.С.